审批意见： 岳环君分环评批［2018］14号 岳阳市君山区城市建设投资有限公司拟在湖南省岳阳市君山区柳林洲镇挂口居委会建设岳阳市君山区中心城区旅游路片区排水工程，项目总投资3749.84万元，其中环保投资128万元，项目沿旅游路铺设，污水管道总长为16425m，主管型号为DN800长度为3880m，支管DN400长度为8018m，支管DN500长度为4527m。根据广西新北环环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。 一、建设单位须逐项落实环评报告表提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题： 1、坚持环境保护“三同时”制度，确保环保经费投入，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、风险防范措施。 2、废水污染防治。项目施工期废水经隔油沉淀池沉淀后回用，不外排。 3、废气污染防治。项目不设施混凝土搅拌站，所用混凝土均外购并经专用车辆运至铺路现场施工使用；严禁大风大雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘；合理安排物料运输路线，土方、砂石等散装物料运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落；施工区域和物料堆场设置1.8m以上围挡，严禁物料露天堆放。加强对施工地周边环境敏感点的施工管理，减少粉尘等对周边环境敏感点的影响。 4、噪声污染防治。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护。禁止禁止夜间（22：00～次日6：00）施工，减少噪声扰民，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。落实运营期噪声防治要求，对沿线敏感点设置禁鸣、限速等标牌。 5、固体废物污染防治。统筹安排工程中的填挖方、弃渣，做到土石方平衡，避免大填大挖。做好路基周边的护坡、排水、绿化及平整工作；本项目不设取弃土场，土石方用于回填或即挖即运。生活垃圾经收集后由环卫部门统一及时处理。 6、项目建设前需向有关部门调查泵站及周边管线分布情况，施工前需制定管沟开挖过程中出现损坏城市供水、通信管道、燃气管道后的应急预案。 7、施工过程中若发现化石、古钱币等有价值的古迹、文物或者危险废物时，应及时向相关主管部门汇报，必要时暂停施工。 二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及被批准的环评报告文本送至岳阳市君山区环境监察大队、广西新北环环保科技有限公司。 三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。 经办人：章鹏 审批人：龚卿 公 章 2018年8月24日