审批意见： 岳环君分环评批［2018］16号 岳阳市君山区民政局拟在君山区钱粮湖镇牛奶湖村建设君山区殡仪馆建设项目，项目占地面积约33350㎡，总建筑面积约10858㎡，绿化面积约11870.285平方米，总投资8000万元，其中环保投资494.5万元。项目拟建设综合楼、悼念厅、火化间、骨灰堂、辅助用房、临时悼念厅、污水处理间，并配有平板火化机1台，炼灰火化机1台，遗物焚烧炉1台，太平柜1台和水晶2台等，最高年殡殓业务量1000具。根据广西新北环环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。 一、建设单位须逐项落实环评报告表提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题： 1、坚持环境保护“三同时”制度，确保环保经费投入，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、风险防范措施。 2、废水污染防治。本项目采用雨污分流制，施工期废水经沉淀池处理后回用，不外排。营运期中产生的生活污水经隔油池+化粪池预处理与遗体清洗废水一并进入一体化“A/O”工艺处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧沟渠用于农灌。 3、废气污染防治。严禁大风大雨等恶劣天气施工，定期洒水抑尘；合理运输路线，运输车辆加盖或加蓬；施工区域和物料堆场设置1.8m以上围挡，严禁物料露天堆放。火化机废气二次燃烧后和遗物祭品焚烧废气经急冷＋布袋除尘＋活性炭吸附工艺处理后达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2中新建单位遗体火化大气污染物排放限值，由15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》的标准限值要求后通过排烟管道引至楼顶高空排放，项目备用发电机燃油废气经内置排烟管道引至楼顶高空排放。 4、噪声污染防治。采用低噪声设备，禁止夜间（22：00～次日6：00）施工，减少噪声扰民，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。采取减振、吸音、隔声等措施，鞭炮要求在规定的燃放处燃放，严禁在夜间奏乐和燃放鞭炮，确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，设置危险固废暂存室，除尘设备收集的废渣、废活性炭、备用柴油发电机机油、储油罐、剩余污泥以及焚烧炉灰渣等属于国家危险废物，交由有资质单位回收处理，生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理，定期对危险固废暂存室和垃圾收集点进行消毒杀虫。 6、环境和安全管理。加强管理，做好每日的巡检工作和记录。做好各项环境风险防范措施的，降低项目的环境风险，做好各项应急预案，在项目营运前落实项目防护距离内的居民拆迁。 7、生态环境保护。正确处理好绿化带，人行道和管线用地，做好项目区域及周边环境绿化工作，不栽种产生花粉的树木。 二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及被批准的环评报告文本送至岳阳市君山区环境监察大队、广西新北环环保科技有限公司。 三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。 经办人：章鹏 审批人：龚卿 公 章 2018年8月31日