审批意见： 岳环君分环评批［2018］21号 君山区源通达新型墙体材料厂拟在湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组建设年产环保机制砖3000万块项目，本项目为迁建项目，将原一厂（楼花洲村）、二厂（松湖居委会沿湖码头）进行整体搬迁。项目占地20亩，约13333m2，建筑面积4400m2，总投资500万元，其中环保投资58万元，建成后年产3000万块环保机制砖。项目建设内容包括拆除原有厂房及辅助楼，物料及设备进行清运，新建400m2钢结构的机制砖半成品车间、450m2砖混原料存放区、3000m2成品存放区及辅助工程、公用工程和环保工程。根据河南金环环境影响评价有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。 一、建设单位须逐项落实环评报告表提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题： 1、切实做好施工期环境保护工作。落实环境影响评价文件提出的各项施工期污防措施，尽量缩短施工期，合理布局施工机械，对施工场地采取围挡、加盖篷布、洒水降尘等抑尘措施，禁止在大风天作业，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，尽量避免在22：00~次日6：00的敏感时段施工，若因工艺或特殊需要必须连续施工，按要求报环保部门批准，并向周边居民或单位发布公告，减少噪声对周边环境的影响；施工期废水经沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后综合利用；建设期固体废物按规范尽量回收利用，无法回收的弃土等及时清运至指定的建筑垃圾填埋场，生活垃圾经收集后由环卫部门统一及时处理。本项目为迁建，待迁建完成后，原有工程选址地做到恢复原状。 2、废水污染防治。采用“雨污分流”制，雨水经收集后回用，养护废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经自建污水管道排入君山区（第二）污水处理厂，在管网未接通前污水经隔油池+化粪池处理后用于农田灌溉。 3、废气污染防治。无组织粉尘满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3新建企业边界大气污染物浓度限值要求（1.0mg/m3），筒仓工作和搅拌工序产生的有组织粉尘经脉冲布袋除尘器处理后满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）要求，食堂油烟废气经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18489-2001）要求后引至楼顶高空排放。 4、噪声污染防治。采用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，禁止夜间（22：00～次日6：00）生产，确保东面、南面、西面厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，北面厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，减少噪声扰民。 5、固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，设置危险固废暂存室，废矿物油属于国家危险废物，交由有资质单位回收处理；生产产生的沉渣、除尘粉尘以及废砖块经收集后存放于专门的固废暂存区域并回用；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理。 6、环境和安全管理。加强管理，做好每日的巡检工作和记录。做好各项环境风险防范措施的，降低项目的环境风险，做好各项应急预案。 二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、河南金环环境影响评价有限公司。 三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。 经办人：章鹏 审批人：龚卿 公 章 2018年11月27日