岳环君分环评批〔2021〕5号

关于年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目的审批意见

湖南舌尖洞庭食品有限公司：

你公司报送的《年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

湖南舌尖洞庭食品有限公司拟在公司原有基础上新增一条酱腌菜制品生产线、一条辣椒酱生产线，年生产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱，同时新增灌装机、封口机等设备。项目总投资430万元，环保投资10.5万元。根据湖南创佳环保有限公司编制的《年产600吨酱腌菜制品、年产200吨辣椒酱建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。本项目施工期主要为设备安装，合理安排设备安装的作业时间并采取隔声降噪措施，禁止夜间（22时至次日6时）施工，洒水降尘减少安装时扬尘的排放。

（二）废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区雨水及污水收集管网。雨水经雨水管道排入园区雨水管网;各生产废水、原料清洗、设备清洗及地面冲洗废水收集处理达到君山区第二污水处理厂预处理中心接纳标准后排入君山区第二污水处理厂预处理中心进行处理，最终进入君山区第二污水处理厂深度处理。

（三）大气污染防治。项目利用园区集中供热，车间安装机械排风系统，加强车间通风，规范操作流程。及时处理废弃的原辅材料及不合格品，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（五）固体废物污染防治。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中的相关规定，建设一般工业固体废物存场所，分类存储各类固体废物，建立健全固体废物管理台帐。项目产生的不合格原料及产品、包装袋经收集后综合利用;生产过程中产生的其他废物经收集与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。

（六）加强营运期风险防范。严格落实环境影响报告表提出的各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，杜绝环境风险事故发生。

（七）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）污染物总量控制指标：COD≤0.5t/a、NH3-N≤0.1t/a。

二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、岳阳市君山区工业园管理委员会、湖南创佳环保有限公司。

三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2021年5月11日